山东工程职业技术大学2024年专升本专业测试

240301建筑工程

240501工程造价

《建筑材料》考试大纲

一、考试基本要求及适用范围概述

本《建筑材料》考试大纲适用于山东工程职业技术大学2024年专升本专业测试考试。

建筑材料是土木类专业的一门必修的技术基础课，并兼有专业课的性质。主要内容：研究建筑工程中所用材料的建筑性质和应用问题。要求考生对常用的建筑材料系统地理解和掌握三个方面的问题：第一是建筑材料的组成；第二是其性质，主要指的是物理的、力学的、化学的性质；第三是建筑材料的应用，包括如何使用、如何保管以及如何防护等问题。

二、考试方法和考试时间

专升本专业测试《建筑材料》考试为闭卷，线上考试，试卷满分100分，考试时间为60分钟。

三、考试内容和考试要求

1.材料的物理性质

考试内容

- 密度、表观密度、毛体积密度、堆积密度、孔隙率、空隙率。

- 吸水性、吸湿性、亲水性、憎水性。

考试要求

- 掌握材料物理性质的有关各概念及其计算方法。

- 掌握材料物理性质的有关各概念相互之间的内在联系。

- 理解材料物理性质对材料其它性质的影响。

2.材料的力学性质

考试内容

- 抗压强度、抗弯强度、抗拉强度、抗剪强度、影响强度的因素。

- 弹性变形、塑性变形、徐变(蠕变)、弹性模量。

考试要求

- 掌握材料强度的有关各概念及其计算方法。

- 掌握材料强度的影响因素。

- 掌握材料变形性能的有关各概念及特点。

3.材料的耐久性、材料的工艺性及材料的其它性质

考试内容

- 耐久性、抗冻性、耐水性、抗渗性、影响耐久性的因素。

- 材料的导热性、材料的吸声性。

考试要求

- 掌握材料的耐久性有关各概念、评价方法及指标及其计算方法。

- 掌握材料的耐久性与材料孔隙率及孔隙结构之间的关系。

- 掌握材料导热性概念及其影响因素。

4.砂石材料的技术性质

考试内容

- 岩石的抗压强度、集料压碎值、磨耗、磨光性。

- 砂石材料的酸碱性、碱-骨料反应。

考试要求

- 掌握砂石材料技术性质有关各概念、评价方法及指标。

- 理解砂石材料技术性质对工程性质的影响。

5.集料级配及组成设计

考试内容

- 集料级配的概念、级配的表达方式、级配理论。

考试要求

- 掌握集料级配的概念及其重要性。

6.石灰

考试内容

- 过火石灰、欠火石灰、生石灰、消石灰。

- 石灰的消解和硬化。

- 石灰的有效钙镁含量。

- 考试要求

- 掌握过火石灰的危害及处理措施。

- 掌握石灰的技术性质及技术特点。

7.硅酸盐水泥的生产工艺、矿物组成及矿物特性

考试内容

- 干法、湿法、石灰质原料、粘土质原料、辅助性原料、“两磨一烧”硅酸盐水泥的熟料矿物组成及矿物特性。

- 硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙。

考试要求

- 掌握硅酸盐水泥熟料矿物组成及水化特性。

- 理解硅酸盐水泥熟料矿物成分的变化对硅酸盐水泥技术性质的影响。

8.硅酸盐水泥的凝结硬化过程、硅酸盐水泥的技术性质、硅酸盐水泥的腐蚀与防止

考试内容

- 硅酸盐水泥的凝结硬化理论、石膏的作用。

- 细度、强度、凝结时间、体积安定性、标准稠度用水量。

- 溶出性侵蚀、酸类腐蚀、盐类腐蚀、强碱腐蚀。

- 考试要求

- 掌握硅酸盐水泥中掺入适量石膏的作用。

- 掌握硅酸盐水泥技术性质及其影响因素。

- 掌握硅酸盐水泥常见的腐蚀类型、腐蚀的原因及防止措施。

9.掺混合材的硅酸盐水泥、其它品种水泥

考试内容

- 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。

快硬水泥、膨胀水泥、铝酸盐水泥等。

考试要求

- 掌握掺混合材硅酸盐水泥的水化机理及技术特性。

- 掌握掺混合材硅酸盐水泥的应用特点。

- 了解其它品种水泥的应用特点。

10.普通水泥混凝土组成材料

考试内容

- 水泥品种及标号的选择、粗集料的最大粒径、砂的细度模数及级配分区。

考试要求

- 掌握水泥品种及标号的选用原则、粗集料最大粒径的确定方法、砂的细度模数的计算方法及选用原则。

- 掌握组成材料技术性质对混凝土技术性质的影响。

11.普通水泥混凝土的技术性质

考试内容

- 和易性的定义、和易性的评价方法与指标、和易性的影响因素、和易性的调整措施、单位用水量、砂率、坍落度、维勃稠度、减水剂。

- 水泥混凝土抗压强度标准值、水泥混凝土抗压强度代表值、水泥混凝土配制强度、水泥混凝土强度的影响因素、水泥混凝土的变形特性、水泥混凝土的蠕变。

考试要求

- 掌握新拌水泥混凝土和易性的定义、包含的内容，和易性的评价方法与指标，不同评价方法的适用性，和易性的影响因素及其调整措施。

- 掌握单位用水量、砂率、坍落度、维勃稠度、减水剂各概念及减水剂的作用机理。

- 掌握水泥混凝土抗压强度概念的准确含义，水泥混凝土强度的影响因素，水灰比的概念及与混凝土28天抗压强度之间的关系。

12.水泥混凝土的配合比设计方法及质量控制

考试内容

- 设计原则、设计步骤、设计方法(抗压强度设计、弯拉强度设计)。

考试要求

- 掌握水泥混凝土配合比设计原则(强度、和易性、耐久性、经济性)。

- 掌握不同设计方法时配合比设计的具体步骤。

- 掌握水泥混凝土试验室配合比的确定方法、施工配合比的换算方法。

13.钢材的生产与分类、钢材的力学性能、钢材的组织及化学成分

考试内容

- 铁与钢的区别、沸腾钢、镇静钢、半镇静钢、高碳钢、中碳钢、低碳钢、合金钢。

- 钢材的屈服强度、极限强度、屈强比、伸长率、断面收缩率、硬度钢材的晶体组织及化学成分。

- 铁素体、珠光体、渗碳体、铁、碳、硫、氧、氮、磷及合金元素。

考试要求

- 掌握沸腾钢、镇静钢的形成机理及性能特点，掌握钢材的分类方法。

- 掌握钢材力学性能的有关概念及工程意义。

- 掌握钢材各晶体组织结构的工程特性，掌握钢材中各种化学元素对钢材性能的影响。

14.钢材的加工与焊接、钢材的品种与选用

考试内容

- 钢材的冷拉、冷拔、时效，钢材的焊接，影响可焊性的因素。

- 钢材的命名原则与选用原则。

考试要求

- 掌握钢材的冷加工强化与时效概念及其与钢材晶体组织畸变的关系。

- 掌握钢材的命名与选用原则。

15.石油沥青

考试内容

- 碳氢比、油分、树脂、沥青质、石蜡基、环烷基、中间基。

- 溶胶结构、溶-凝胶结构、凝胶结构、针入度指数。

- 粘结性、感温性、塑性、老化、针入度、软化点、延度。

考试要求

- 掌握石油沥青组分的划分方法及各组分在石油沥青中的作用。

- 掌握石油沥青胶体结构的划分原则及不同胶体结构石油沥青的特点。

- 掌握石油沥青技术性质的定义、评价方法与评价指标，掌握石油沥青技术性质石油沥青组分含量、石油沥青胶体结构之间的内在联系。

- 掌握石油沥青技术标准的划分原则与依据。

四、主要参考教材

《建筑材料》，符芳主编，东南大学出版社出版

编制单位：山东工程职业技术大学

编制日期：2024年1月5日

山东工程职业技术大学2024年专升本专业测试

240301建筑工程

240501工程造价

《建筑构造》考试大纲

一、考试基本要求及适用范围概述

本《建筑构造》考试大纲适用于山东工程职业技术大学2024年专升本专业测试考试。

建筑构造是土木专业的重要组成部分，以建筑制图为基础，要求掌握房屋的构造组成和做法，能识读一般建筑的建筑施工图。主要内容：要求考生系统地掌握进行建筑物的分类、分级与建筑标准化；详细掌握民用建筑的基础、墙体、楼底层、屋顶、楼梯及门与窗的一般知识；掌握基础施工图及墙体、楼地层、屋顶、楼梯构造详图；要求考生能初步识读各种工程的建筑施工图,综合运用所学的知识分析问题和解决问题。

二、考试方法和考试时间

专升本专业测试《建筑构造》考试为闭卷，线上考试，试卷满分100分，考试时间为60分钟。

三、考试内容和考试要求

1.建筑物的分类、分级与建筑标准化

考试内容：建筑物的分类、分级与建筑标准化

考试要求：掌握建筑物的分类、分级与建筑标准化

2.建筑组成部分的构造原理及构造节点设计

（1）基础与地下室

考试内容：基础与地下室的相关知识

考试要求：了解地基、基础的概念，掌握影响基础埋深的因素。理解基础的形式，按受力和材料分类，按构造形式分类。了解地下室防水、防潮的概念，掌握地下室防水、防潮的构造做法及有关材料应用的情况及细部。

（2）墙与隔墙

考试内容：墙体的相关知识

考试要求：了解墙的类型、设计要求，掌握砖墙的基本施工要求及砖墙墙身各部节点构造。掌握隔墙的构造类型。了解其他类型墙体构造，熟悉墙体热工、隔声、墙面装修。掌握砖混建筑的一般抗震构造。掌握节能墙体的构造类型及做法。

（3）楼地层

考试内容：楼地层的相关知识

考试要求：了解楼板的材料类型，掌握现浇、预制钢混凝土楼板类型、结构要求及节点构造；掌握地面做法，吊顶构造、阳台、雨蓬构造。

（4）楼梯

考试内容：楼梯的相关知识

考试要求：了解楼梯的平面类型，掌握楼梯的结构类型及楼梯平、剖面的设计，熟悉台阶、坡道的构造做法。

（5）屋顶

考试内容：屋顶的相关知识

考试要求：了解屋顶的作用、要求、分类，掌握平屋顶构造层次，刚、柔性防水屋面细部构造；熟悉坡屋顶的结构组成及构造要求。

（6）门窗

考试内容：门窗的相关知识

考试要求：了解门窗的设计要求、分类，掌握节能门窗构造要求。熟悉木门窗及其他材料的门窗构造知识。

（7）建筑装修构造

考试内容：建筑装修的相关知识

熟悉墙面、地面、顶棚、及特种门窗、遮阳的构造特点和要求、及特种门窗、遮阳的构造特点和要求，掌握玻璃幕墙、石材幕墙等的构造。

四、主要参考教材

《建筑构造》机械工业出版社出版 马立群

编制单位：山东工程职业技术大学

编制日期：2024年1月5日