- 《土木工程施工技术》专升本考试大纲

一、考试科目：《土木工程施工技术》

二、考试方式：闭卷

三、考试时间：120分钟

四、试卷分值：总分100分

五、题型范围：无选择题，无判断题，其他题型不限

六、考试的基本要求

本课程主要考察学生掌握建筑施工主要工种工程的工艺过程及其基本理论，同时要求了解施工新技术、国内现行施工质量验收规范的常用质量标准、建筑施工的关键技术，培养学生独立分析和解决土木工程施工中有关施工技术的基本能力。

七、考试范围——考核知识及要求

第一章  土方工程

了解土的工程分类、土的工程性质及土方施工前的准备工作，掌握场地平整土方量的计算、土方边坡及其稳定性的含义、土壁支护的方法。重点掌握基坑降水、流砂的防治及土方机械化施工过程。

第二章  地基与基础

了解地基处理的几种方法，掌握换填法、重锤夯实法、强夯法、振冲法等，熟练掌握常见浅基础类型及浅基础施工方法，重点掌握预制桩施工及灌注桩施工方法。

第三章  砌筑工程

了解砌筑材料、材料运输、砌筑施工工艺及冬期施工要求，掌握砖砌体施工、石砌体施工、混凝土小型空心砌块砌体施工及冬期施工要求。熟练掌握脚手架的作用和要求、脚手架的分类及脚手架工程的拆除安全技术要求，重点掌握砌筑施工的过程、工程的质量、安全技术及常见的质量通病及产生原因。

第四章  混凝土结构工程

了解模板的基本要求与分类、模板的构造与安装、模板设计及模板的拆除，掌握钢筋的种类与验收方法、钢筋的冷加工、钢筋的连接及钢筋的配料计算。重点掌握混凝土的配料、搅拌、运输、混凝土的浇筑与成型、混凝土的养护、混凝土的拆模和质量检查及混凝土的冬期施工方法。

第五章  预应力混凝土工程

了解预应力混凝土的发展和特点、预应力筋对混凝土的要求及预应力的施加方法，掌握先张法、后张法原理及先张法和后张法施工工艺，重点掌握无粘结预应力施工工艺及夹具的种类和要求。

第六章  结构安装工程

了解桅杆式起重机、自行杆式起重机、塔式起重机、缆索式起重机的工作原理，掌握结构安装前的准备工作及混凝土构件安装工艺。重点掌握单层工业厂房的结构安装方案及装配式框架结构安装方案。

第七章 防水工程

了解卷材防水屋面、涂膜防水屋面及细石混凝土刚性防水屋面，掌握卷材防水层、水泥砂浆防水层、冷胶料防水层的施工方法，重点掌握防水混凝土的施工工艺。

第八章  装饰工程

了解一般抹灰及装饰抹灰的方法，掌握饰面板工程、饰面砖施工、建筑涂料及涂饰工程施工方法。熟悉吊顶的主要形式及吊顶工程施工。重点掌握玻璃幕墙、铝合金幕墙、石材幕墙及裱糊工程主要材料及质量要求。