2023年上海健康医学院“专升本”考试大纲

影像设备概论考试科目

一、考试内容

（一）医学影像设备概述

1．医学影像设备发展历程：X射线的发现；X线机的发展与应用；CT的发展与应用；其他类影像设备的发展与应用。

2．医学影像设备分类：X线机、CT、MRI，医学超声设备，核医学设备等医学影像设备的特点。

（二）X射线机基本结构与工作原理

1.X线机的基本组成：平面投影成像，组成框图，X线机相关参数等。

2.X线机的临床应用：X线摄影，X线透视，其他应用等。

3.X线管：固定阳极X线管基本结构与工作原理，旋转阳极X线管基本结构与工作原理。

4.高压发生器：高压发生器基本组成与工作原理。

5.控制电路：电源电路，管电压控制电路，灯丝加热电路，其他电路与辅助装置。

6.CR：CR的基本组成，IP的基本结构与工作原理，CR的特点与临床应用。

7.DR：DR的基本组成及特点，非晶态硒平板探测器的结构与工作原理，非晶态硅平板探测器的结构与工作原理，DR的临床应用。

8.DSA：DSA的基本组成与特点，DSA相关概念，DSA临床应用。

（三）CT的基本结构与工作原理

1.CT概述：CT的成像特点，CT的分类。

2.CT工作原理：CT成像相关概念；CT数据采集，CT成像过程与图像重建。

3.CT基本结构：CT基本组成，扫描机架系统的基本组成与特点，计算机系统基本组成与特点，图像存储与记录系统的基本组成与特点。

4.螺旋CT：螺旋CT的特点，实现螺旋CT扫描的技术要求，多排螺旋CT探测器结构与特点。

（四）核磁共振设备基本结构与工作原理

1.核磁共振成像物理基础：原子核的磁特性，进动，共振现象，核磁共振信号的产生等。

2.核磁共振成像概述：各时代发展与特点，核磁共振成像临床应用优势与局限性。

3.核磁共振的基本组成：磁体系统，梯度系统，射频系统，计算机和图像处理系统等。

4.核磁共振成像序列技术：脉冲序列，主要参数，各种成像序列的特点。

5.核磁共振成像：回波平面成像法，弥散成像，灌注成像，功能成像等。

（五）超声成像设备基本结构与工作原理

1.医学超声成像物理基础：超声波定义与分类，超声波传播特性，超声波特征参数等。

2.医学超声成像概述：超声成像的发展，超声设备的性能指标，医学超声成像技术的分类与特点。

3.B超技术结构与工作原理：结构框图，探头的基本结构与工作原理，发射单元，接收单元，图像形成单元，全数字B超的关键技术与特点。

4.多普勒效应与彩超：多普勒效应及临床应用，超声多普勒成像系统，彩超的特点与优势。

5.超声成像新技术：三维超声成像，超声谐波成像，超声弹性成像。

（六）核医学设备基本结构与工作原理

核医学成像定义、主要特点、伽马相机、SPECT、PET等。

二、考试形式、时间及题型

1.考试形式及时间：考试形式为闭卷笔试，试卷满分为100分，考试时间为90分钟。

2.题型比例：选择题（20分）、判断题（20分）、概念题（20分）、简答题（20分）、论述题（20分）。

三、考试参考书

1.《医学影像设备学》第四版，韩丰谈，人民卫生出版社。

2.《医学影像物理学教程》，张学龙，科学出版社。