武昌首义学院2026年专升本《电气工程基础》考试大纲

一、考试性质

电气工程基础是电气工程及其自动化专业的一门重要学科基础课。通过本课程的学习，使学生掌握电气工程的基本理论、典型设备特性、系统构成与设计方法，具备初步的电力系统分析与工程设计能力，为后续专业课程的学习和未来从事电气工程相关工作打下坚实基础。本课程考试是为在电气类专科毕业生中招收本科生而实施的具有选拔功能的水平考试，旨在考查学生对电气工程基本概念、原理与方法的理解与掌握，以及运用所学知识分析和解决实际工程问题的能力。

二、考试的基本要求

要求学生掌握电气工程的基本概念、典型电气设备结构与原理、电力系统构成与设计方法、短路电流计算、设备选择原则、过电压与绝缘配合、二次系统基本知识等内容，具备初步的电气工程分析与设计能力，能够运用所学知识解决简单的实际工程问题。

三、考试方法和考试时间

考试方法为闭卷笔试，考试时间为90分钟，满分为100分。

四、考试内容和要求

第一章 电力系统概述

1、考试内容：

能源种类及发电厂类型；发电机及变压器工作原理、额定电压；电力系统与电力工程的基本概念。

2、基本要求：

1）了解能源发展趋势及电力系统的基本组成。

2）掌握电能的质量指标、电力系统的电压等级、电力设备的额定电压。
3）理解电能的生成过程。

第二章 电气一次设备

1、考试内容：

电力系统输电线路电压等级；电气设备工作原理及应用（高压开关电器，互感器，避雷器，高压熔断器与电抗器）；开关电器中的电弧； 
2、基本要求：

1）了解电气一次系统，电气一次设备，高压交直流输电。

2）掌握输电线路电压等级,距离及输送容量、一次设备的原理及应用、开关电器的灭弧。

3）理解开关电器中的电弧产生及灭弧原理。

第三章 电气一次系统
1、考试内容：

发电厂和变电站的电气主接线及倒闸操作；电力系统中性点接地方式。 
2、基本要求：

1）了解电气主接线的基本形式与特点。

2）掌握电气主接线的倒闸操作、电力系统中性点接地方式及其应用。
3）理解电力系统中性点不同接地方式的优缺点。
第四章 电力系统调频及调压

1、考试内容：

电力系统频率调整；电力系统电压调整。

2、基本要求：

1）了解电力系统有功功率平衡与频率调整的关系，无功功率平衡与电压调整的关系。

2）掌握一次调频与二次调频方法、电力系统电压调整措施。

3）理解无功功率补偿、电压调整的原理。

第五章 简单电力系统短路电流计算

1、考试内容：

电力系统三相短路电流计算；电力系统不对称短路的正序，负序，零序网络绘制；导体的发热与电动力。
2、基本要求：

1）了解短路类型及其危害，对称分量法。

2）掌握无限大容量电源的三相短路电流计算、电力系统不对称短路的正序，负序，零序网络绘制、
3）理解导体的发热与电动力。

第六章 电力系统继电保护与控制
1、考试内容：

电力系统继电保护的基本原理和要求；电力系统自动装置。

2、基本要求：

1）了解电力系统继电保护的基本原理和要求。

2）理解自动重合闸、备用电源自动投入装置、自动低频减载装置的工作原理及应用。

第七章 电力工程的环境与社会影响
1、考试内容：

电力工程环境保护；电力工程水土保持；电力职业安全与职业卫生；电力节能减排。

2、基本要求：

1）了解电力工程对环境的影响及保护措施。

2）理解电力工程在水土保持、职业安全与节能减排方面的基本要求。

3）树立绿色电力与可持续发展的工程意识。

五、命题要求

本课程命题范围涵盖课程的所有章节，其中基础知识占30%左右，分析计算占40%，综合应用占30%。在题型结构上，无选择题、判断题，其他题型不限。

六、主要参考书目

张文忠. 电气工程基础（第二版）. 北京：中国电力出版社，2025.

陈慈萱. 电气工程基础（上下册）. 北京：中国电力出版社，2013.

熊信银. 电气工程基础. 武汉：华中科技大学出版社，2010.
