仲恺农业工程学院2026年普通专升本招生考试
市政工程基础（给排水科学与工程专业）考试复习大纲

一、工程流体力学（水力学） 考试大纲

第一章    绪论

掌握流体力学的研究对象、各研究方法的优缺点；掌握连续介质模型、液体的粘性、动力粘度、运动粘度、牛顿内摩擦定律。

第二章    流体静力学

掌握绝对压强、相对压强、真空度、等压面、测压管水头、测压管高度、压力体、压心等基本概念；掌握流体静力学基本方程及其物理意义；掌握重力作用下静止液体压强分布规律、分布图及压力体图的绘制方法；掌握作用在平面上和曲面上的静止液体总压力的计算方法。

第三章    流体动力学
掌握恒定总流的连续性方程、能量方程、动量方程；熟悉描述液体运动的欧拉法、流线、迹线、流管、流量、断面平均流速等基本概念；了解拉格朗日法。

第四章    流体阻力与水头损失
掌握液体运动两种形态及其判别；掌握沿程阻力损失的成因、沿程阻力系数的变化规律、沿程阻力损失的计算、局部阻力损失的计算；了解绕流问题、边界层理论、边界层分离现象。

第五章    孔口、管嘴和有压管道流动
掌握短管和长管的水力计算；熟悉孔口、管嘴恒定出流的水力计算方法；了解孔口出流及管嘴出流的基本概念、离心泵的基本工作原理。

第六章    量纲分析与相似理论

掌握量纲分析的概念、原理、两种常用量纲分析法；熟悉相似原理和相似准则。

第七章    计算流体动力学CFD

了解计算流体动力学，了解CFD在各个领域的潜在应用。

二、水质工程 考试大纲

第1章 水的循环和水质工程学科的任务

第2章 水处理方法概论

第3章 水源水质和水质标准

第4章 混凝

4.1 混凝机理

4.2 混凝剂和助凝剂

4.3 影响混凝效果的主要因素

4.4混合絮凝设备

第5章 沉淀

5.1 沉淀原理

5.2 沉淀池

第6章 过滤

6.1 过滤的基本原理

6.2 滤料和衬托层

6.3 滤池冲洗

第7章 消毒

7.1 氯消毒

7.2 其它消毒方法

第9章 膜分离法

9.1 膜的分类和性质

9.2 微滤、超滤、纳滤和反渗透

第14章 城市污水性质、污染指标与水质标准

14.1污水性质与污染指标

14.2污水出路与排放标准

第15章 水体污染与自净

15.1水体污染

15.2水体自净
第17章 生物处理概论

17.1微生物的新陈代谢和底物降解

17.2生物处理工艺概述

17.3生物处理的生化反应动力学基础

第18章 活性污泥法

18.1活性污泥法基本原理

18.2活性污泥法的主要影响因素与评价指标

18.3活性污泥法反应动力学公式

18.4曝气原理与曝气设备

18.5活性污泥法运行方式

18.6传统活性污泥法系统工艺设计计算

18.7活性污泥法系统的运行管理

第19章 生物膜法

19.1生物膜法的基本概念

19.2生物滤池

19.3生物转盘

19.4生物接触氧化法

19.5生物流化床

19.6曝气生物滤池

第20章 自然生物处理系统

20.1生物稳定塘

20.2污水土地处理

20.3湿地处理

第21章 厌氧生物处理

21.1厌氧生物处理法概述

21.2厌氧接触法

21.3上流式厌氧污泥床（UASB）反应器

21.4厌氧生物膜法

21.5两相厌氧生物处理工艺

21.6污水厌氧生物处理的后续处理
第22章 污水深度处理与利用

22.1悬浮物的去除

22.2溶解性物质的去除

22.3污水消毒

22.4脱氮技术

22.5除磷技术

22.6同步脱氮除磷技术

22.7城市污水资源的开发利用

第23章 污泥的处理与处置

23.1概述

23.2污泥的来源、性质和数量

23.3污泥的输送与水力计算

23.4污泥浓缩

23.5污泥厌氧消化

23.6污泥的好氧消化

23.7污泥的调理

23.8污泥脱水

23.9污泥的干燥与焚烧

23.10污泥的最终处置与利用

参考书：
（1）《工程流体力学（水力学）》（第四版），禹华谦主编，西南交通大学出版社，2018年8月
（2）《水质工程》，范瑾初、金兆丰主编，中国建筑工业出版社，2009年8月
