湖南工业大学科技学院“专升本”选拔考试

《房屋建筑学》课程考试大纲

（满分100分，时限120分钟）

一、考试对象

参加专升本考试的全体同学。

二、考试目的

检查考生一般房屋建筑的空间组合与建筑构造的设计理论和设计方法，了解建筑设计的一般过程，基本掌握大量性民用建筑与单层厂房的构造技术，使应考者初步具备从事一般中、小型的建筑设计或建筑施工等工作的能力。 
三、命题的指导思想和原则

命题的指导思想是：全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。

命题的原则是：题型尽可能多样化，题目数量多、份量小，范围广，最基本的知识一般要占60%左右，稍微灵活一点的题目要占20%左右，较难的题目要占20%左右。其中绝大多数是中小题目，即使大题目也不应占分太多，应适当压缩大题目在总的考分中所占的比例。客观性的题目应占50%~60%的份量。

四、考核知识点和考核要求

绪论 
　　1、领会：建筑的发展概况； 
　　2、掌握：建筑节能是世界建筑发展的基本趋向； 
　　3、熟练掌握：建筑的含义及其三个构成要素之间的辩证统一关系。 
　　第一章   建筑构造概论 
　　1、领会：影响建筑构造的因素；建筑构造设计原则； 
　　2、掌握：建筑物的分类和等级划分；建筑模数协调统一标准； 
　　3、熟练掌握：建筑物的构造组成及其各部分作用。 
　　第二章   基础和地下室 
　　1、领会：基础与地基的基本概念；基础与地基的关系；地基的分类；地下室的构造组成及其分类； 
　　2、掌握：基础的埋置深度及其影响因素； 
　　3、熟练掌握：基础的类型以及地下室的防潮、防水构造。 
　　第三章   墙体 
　　1、领会：墙体的类型及设计要求；砖墙的材料、尺寸和组砌方式；隔墙构造； 
　　2、掌握：墙体节能构造；砌块墙、骨架墙的构造；墙面装修的作用、分类及构造； 
　　3、熟练掌握：砖墙的细部构造。 
　　第四章   楼地层 
　　1、领会：楼地层的组成；楼板的类型及楼板层的设计要求；钢筋混凝土楼板的结构特点、结构布置及其经济尺度； 
　　2、掌握：顶棚的类型及构造要求；地面的类型、作用及构造层次；阳台的类型、结构特点以及阳台栏杆、栏板构造；雨蓬的构造要求； 
　　3、熟练掌握：钢筋混凝土楼板的类型、构造要求及其构造措施。 
　　第五章   楼梯 
　 1、领会：常见楼梯的类型；台阶及坡道的设计和构造要求；电梯的组成、电梯井道的设计要求及构造； 
　　2、掌握：现浇钢筋混凝土楼梯的特点、结构形式；中小型预制装配式钢筋混凝土楼梯的构造特点与要求；楼梯的细部处理及楼梯间的节能构造； 
　　3、熟练掌握：有关楼梯设计方面的知识，包括梯段及平台的宽度、梯段坡度及踏步尺寸、扶手高度等尺寸的确定方法、净空高度等的设计要求。 
　　第六章   屋顶 
　　1、领会：屋顶组成和类型、屋顶作用及设计要求；平瓦屋面做法；坡屋顶的保温与隔热；其他屋面构造；屋顶节能构造； 
　　2、掌握：屋顶坡度的表示方法及影响屋顶坡度的因素、屋顶排水方式、排水组织设计；坡屋顶的承重结构、平瓦屋面细部构造；平屋顶的保温与隔热； 
　　3、熟练掌握：平屋顶防水的构造层次做法和细部构造。 
　　第七章   门和窗 
　　1、领会：门窗的作用、类型及开启方式；金属门窗、塑钢门窗和特殊门窗的特点； 
　　2、掌握：门窗的尺度；钢门窗的类型及钢门窗框的安装方法；门窗节能构造设计原理及措施； 
　　3、熟练掌握：平开木门窗的构造。 
　　第八章   天窗 
　　1、领会：中庭天窗的设计要求、形式和构造要点；平天窗的类型及通风措施； 
　　2、掌握：矩形天窗的跨度、天窗架高度尺寸的确定；矩形天窗的天窗扇构造；平天窗的井壁构造及避免眩光的措施； 
　　3、熟练掌握：矩形天窗的组成；矩形避风天窗挡风板的形式及构造、挡雨措施。 
　　第九章   建筑防火和安全疏散 
　　1、领会：建筑火灾的概念、火灾的发展和蔓延； 
　　2、掌握：建筑防火分区的原则；安全疏散设计；高层建筑防火设计要点。 
　　3、熟练掌握：开敞式楼梯间与封闭式楼梯间的区别。 
　　第十章   建筑设计概述 
　　1、领会：建筑工程设计的内容； 
　　2、掌握：建筑设计工作的程序、各阶段的主要设计内容及要求； 
　　3、熟练掌握：建筑设计的依据。 
　　第十一章   民用建筑设计原理 
　　1、领会：平面设计的内容和要求；辅助房间的设计；建筑空间的组合与利用；建筑体型和立面设计原则；建筑设计与节能的关系； 
　　2、掌握：建筑平面组合与总平面的关系；房间的剖面形状；房间各部分高度的确定；建筑物层数的确定；建筑体型和立面设计方法； 
　　3、熟练掌握：使用房间和交通联系部分的设计；建筑平面组合设计的要求和形式。 
　　第十二章   住宅建筑设计 
　　1、领会：现代住宅的概念；住宅建筑的功能分析；低层、多层、高层住宅的基本特点；高层住宅的平面类型、垂直交通设施及消防疏散的要求；住宅建筑首层的各种类型及其使用特点； 
　　2、掌握：住宅建筑类型的划分；单元式多层住宅的设计原则、设计要点及设计思路；住宅群体平面组合形式； 
　　3、熟练掌握：单元式多层住宅的套型设计。 
　　第十三章   工业建筑设计原理 
　　1、领会：工业建筑的特点、类型、任务与设计要求；平面设计与生产工艺的关系；剖面空间的利用； 
　　2、掌握：单层厂房柱网尺寸的确定；厂房天然采光设计的基本要求和采光方式；厂房自然通风的基本原理； 
　　3、熟练掌握：单层厂房的构件组成；单层厂房的平面形式；厂房高度的确定；单层厂房定位轴线的标定。